Опросный лист на проектирование котельной
Проектная группа А3 · [Реквизиты А3: наименование, ИНН, ОГРН, адрес, банк] · Форма ОЛ-К, ред. 1 (04.11.2026)
Опросный лист заполняет заказчик. На его основе А3 готовит задание на проектирование (форма 11.03) и коммерческое предложение. Поля, которые неизвестны, оставьте пустыми или отметьте «уточнить»; А3 запросит недостающие данные. Шифр объекта присваивается А3: А3NNN.
1. Заказчик и объект
	№
	Параметр
	Значение

	1.1
	Заказчик (наименование, ИНН), контактное лицо, телефон, e-mail
	

	1.2
	Наименование объекта (котельной) и объекта, который она обслуживает
	

	1.3
	Адрес / кадастровый номер участка; наличие ГПЗУ
	

	1.4
	Вид работ: новое строительство / реконструкция / капремонт / техперевооружение
	

	1.5
	Требуемые стадии: П (ПД по ПП 87) / Р / П+Р; паспорт котельной; типовой проект БМК / привязка
	

	1.6
	Нужна ли экспертиза: государственная / негосударственная / не требуется (обоснование)
	

	1.7
	Желаемый срок выдачи документации
	


2. Тепловые нагрузки и режимы
	№
	Параметр
	Значение

	2.1
	Установленная мощность котельной, МВт (или нагрузки, из которых её считать)
	

	2.2
	Нагрузки, МВт (Гкал/ч): отопление / вентиляция / ГВС (макс. и ср.) / технология
	

	2.3
	Категория потребителей по надёжности теплоснабжения (I / II)
	

	2.4
	Теплоноситель и температурный график: вода ___/___ °С; пар ___ МПа, ___ т/ч
	

	2.5
	Схема: зависимая / независимая; двух-, трёх-, четырёхтрубная; контур ГВС в котельной (да/нет)
	

	2.6
	Число и единичная мощность котлов (если задано), резерв; предпочтительный производитель котлов и горелок
	

	2.7
	Давление в тепловой сети: в подающем / обратном трубопроводе, статическое, МПа
	

	2.8
	Режим работы: круглогодично / отопительный сезон; режим без постоянного персонала (да/нет)
	


3. Топливо
	№
	Параметр
	Значение

	3.1
	Основное топливо: природный газ / СУГ / дизельное / прочее
	

	3.2
	Резервное / аварийное топливо, объём запаса (сутки)
	

	3.3
	Давление газа в точке подключения (макс./мин.), МПа; наличие ТУ ГРО (номер, дата)
	

	3.4
	Требуется ли ГРПШ/ГРУ, наружный газопровод (кто проектирует)
	

	3.5
	Узел учёта газа: требования поставщика газа
	


4. Место установки и исполнение
	№
	Параметр
	Значение

	4.1
	Тип: отдельно стоящая / пристроенная / встроенная / крышная / БМК / ТКУ
	

	4.2
	Ограничения площадки: размеры, расстояния до зданий, подъезд, грунты (наличие изысканий)
	

	4.3
	Дымовая труба: отдельно стоящая / на здании / существующая; требуемая высота (если задана)
	

	4.4
	Климат: населённый пункт (для расчётных температур по СП 131.13330)
	

	4.5
	Сейсмичность, снеговой и ветровой район (если известны)
	


5. Инженерное обеспечение
	№
	Параметр
	Значение

	5.1
	Электроснабжение: категория надёжности, точка подключения, ТУ
	

	5.2
	Водоснабжение: источник, давление, анализ исходной воды (жёсткость, железо)
	

	5.3
	Канализация: точка сброса, требования к стокам
	

	5.4
	Диспетчеризация: куда выводить сигналы, протокол / тип связи
	

	5.5
	Учёт тепловой энергии: требования теплоснабжающей организации
	


6. Исходные документы (приложить)
☐ ГПЗУ / схема участка ☐ Топосъёмка М1:500 ☐ Инженерно-геологические изыскания ☐ ТУ на газ ☐ ТУ на электроснабжение ☐ ТУ на воду/канализацию ☐ Расчёт тепловых нагрузок ☐ Паспорта / ТЗ на оборудование производителя ☐ Архитектурные планы (при встроенной/пристроенной) ☐ Обследование (при реконструкции)
7. Особые требования заказчика
__________________________________________________________________
Заполнил: ____________ / ФИО / должность · Дата: ________
Нормативные ссылки (СП 89.13330.2016, СП 373.1325800.2018, СП 62.13330.2011*, ПП РФ № 87) — актуальность проверяет ГИП. Перечень обязательных нормативов — в «06 Стандарты проектирования».
