Опросный лист на разработку паспорта котельной (ТКУ, БМК) / теплового пункта
Проектная группа А3 · [Реквизиты А3: наименование, ИНН, ОГРН, адрес, банк] · Форма ОЛ-П, ред. 1 (04.11.2026)
Форма для серийных изделий заводов-производителей и для паспортов существующих котельных и ТП (по ПТЭ объектов теплоснабжения, приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 — актуальность проверяет ГИП). Отметьте вид паспорта:
☐ Паспорт изделия (ТКУ / БМК заводского изготовления) — серия, руководство по эксплуатации
☐ Паспорт объекта теплоснабжения (существующая котельная)
☐ Паспорт теплового пункта (ИТП / ЦТП)
☐ Серия паспортов на модельный ряд (кол-во исполнений: ___)
1. Общие сведения
	№
	Параметр
	Значение

	1.1
	Заказчик / изготовитель (наименование, ИНН), контакт
	

	1.2
	Наименование изделия / объекта, модель, заводской номер, год изготовления / ввода
	

	1.3
	Место установки (для объекта) или исполнение (для изделия): климатическое, УХЛ1 и т.п.
	

	1.4
	ТУ / стандарт организации, по которым изготовлено изделие; наличие декларации ТР ТС
	

	1.5
	Владелец / эксплуатирующая организация (для объекта)
	


2. Котельная (ТКУ, БМК)
	№
	Параметр
	Значение

	2.1
	Тепловая мощность, кВт; число котлов, марка, мощность каждого
	

	2.2
	Горелки: марка, тип (одноступенчатая / модулируемая), топливо
	

	2.3
	Температурный график, рабочее и макс. давление теплоносителя
	

	2.4
	Насосы (котловые, сетевые, подпиточные, ГВС): марка, Q, H, N
	

	2.5
	Теплообменники, расширительные баки, водоподготовка: марка, параметры
	

	2.6
	Газовое оборудование: ввод, ЭМК, счётчик, система контроля загазованности
	

	2.7
	Дымоходы / дымовая труба: материал, диаметр, высота
	

	2.8
	Автоматика: контроллер, сигналы аварий, диспетчеризация
	

	2.9
	Электроснабжение: установленная мощность, напряжение, категория
	

	2.10
	Габариты и масса модуля / блок-контейнера, класс огнестойкости ограждений
	


3. Тепловой пункт
	№
	Параметр
	Значение

	3.1
	Тип: ИТП / ЦТП / БТП; схема присоединения отопления (зависимая / независимая), ГВС (открытая / закрытая, одно-/двухступенчатая)
	

	3.2
	Нагрузки по системам, Гкал/ч; параметры теплоносителя на вводе
	

	3.3
	Оборудование: теплообменники, насосы, регуляторы, узел учёта тепловой энергии (марка, дата поверки)
	

	3.4
	Балансовая принадлежность, акт разграничения
	


4. Приложить
☐ Принципиальная тепловая схема ☐ Паспорта котлов, горелок, насосов ☐ Схема газоснабжения ☐ План размещения оборудования ☐ Акты испытаний / пусконаладки (для существующего объекта) ☐ Фото шильдиков оборудования
Заполнил: ____________ / ФИО / должность · Дата: ________
Срок: паспорт котельной / ТКУ / БМК — 3–7 раб. дней, ТП — 3–5 раб. дней после получения полного комплекта данных (ориентир по линейке услуг А3, допущение).
